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السؤال الاول:
في الشكل (1) ادناه علاقة الجهد والتيار في هذه الدائرة تعطي بالعلاقة:

اوجد مكونات الحل الكامل لهذه المعادلة ؟
[image: ]
الشكل (1)
السؤال الثاني:
في دائرة التوالي R-L الموضحة في الشكل (1) أعلاه ، حدثت حالة قصر بجهد V = 20 kV   ،  R = 0.8Ω  , X = 8Ω  ، بتيار توازن مستمر أعظم (Max. DC Offset). إذا فتح قاطع الدائرة تماساته لمدة ثلاث دورات بعد بداية العطل ، أوجد:
1. تيار العطل المتردد الفعال.
2. القيمة اللحظية الفعالة للتيار عند   ، والذي يسري في قاطع الدائرة قبل ان يفتح تماساته.
3. القيمة الفعالة للتيار المتردد الغير متماثل.
السؤال الثالث:
مولد تزامني  ، تم توصيله مع قاطع دائرة . له المفاعلات والثوابت الزمنية التالية:


يعمل المولد بجهد زائد بنسبة 5%   فوق القيمة المقننة وعند اللاحمل ، عندما حدث قصر دائرة ثلاثي الطور في جانب الحمولة لقاطع الدائرة. اذا استمر عطل قصر الدائرة  لمدة ثلاث دورات ، أوجد:
1. القيمة الفعالة لتيار عطل حالة Sub-transient  منسوبة للوحدة وبالــ kA .
2. القيمة العظمي لتيار التوازن المستمر كدالة في الزمن.
3. القيمة الفعالة لتيار العطل الغير متماثل مع أخذ قيمة تيار التوازن المستمر العظمي في الاعتبار.
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